Опросный лист №______

на разъединители серии РВР(З)-10/4000 М У3

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители вертикально-рубящего типа, выпускаются в виде отдельных полюсов, предназначены для внутренней установки в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 40°С;

- влажность 80% при температуре плюс 20°С.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 |
| 1 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 10 кВ / 12 кВ | V | V |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 4000 А / 63 кА / 160 кА * | V | V |
| 3 | Наличие заземлителей | Отсутствуют |  |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 1а ** |  |  |
|  |  | 1б ** |  |  |
| 4 | Тип разъединителя по количеству полюсов | Однополюсный |  |  |
|  |  | Двухполюсный без общей рамы |  |  |
|  |  | Трехполюсный без общей рамы |  |  |
|  |  | Трехполюсный на общей раме (по заказу) |  |  |
| 5 | Межфазное расстояние, мм (при заказе на общей раме) | По заказу (указать в диапазоне от 350 до 1000 мм) |  |  |
| 6 | Привод главных ножей разъединителя | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |  |
|  |  | Ручной ПР-3У3 |  |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-14 |  |  |
| 7 | Привод заземлителей | Ручной червячный ПЧ-50МУ3 |  |  |
|  |  | Ручной ПР-3У3 |  |  |
|  |  | Электродвигательный ПД-14 |  |  |
| 8 | Наличие выносного блока управления привода ПД-14 | По заказу |  |  |
| 9 | Дополнительные требования к разъединителю |  |  |
| 10 | Количество комплектов заказа |  |  |

Примечания:

*     Значение при расстоянии между полюсами от 450 до 1000 мм

(при расстоянии между полюсами 350 мм  -  4000 А / 50 кА / 125 кА).

**   1а – разъединитель с одним заземлителем со стороны разъемного контакта;

1б  - разъединитель с одним заземлителем со стороны осевого контакта.