Опросный лист №________на разъединители серии РП(Д)

на напряжения 330, 500, 750 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия_____________________________________________________

Предполагаемое место установки______________________________________________________

Разъединители подвесного типа. Выпускаются в трехполюсном исполнении. Управление электродвигательным приводом ПД-2.

Работоспособность разъединителей обеспечивается в условиях(

- - высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- - верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- - нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с без гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм;

- сейсмичность местности  до 9 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное / Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 330кВ / 363кВ |  |
|  |  | 500кВ / 550кВ |  |
|  |  | 750кВ / |  |
| 2 | Номинальный ток / Ток термической стойкости / Ток электродинамической стойкости | 3150А / 63кА / 160кА | V |
| 3 | Конструктивное исполнение | Разъединитель с прямой тросовой системой управления |  |
|  |  | Разъединитель с Г-образной тросовой системой управления |  |
| 4 | Категория изоляции по ГОСТ 9920 | А |  |
|  |  | Б |  |
| 5 | Количество комплектов заказа |  |
| 6 | Дополнительные требования к разъединителю и приводу |

По требованию заказчика допускается нестандартная установка разъединителей типа РП-330Б/3150УХЛ1 с токоподводами длиной 10 и 13 м, разъединителей типа РП-330/3150УХЛ1-с токоподводами длиной 13 м. В случае применения токоподводов указанной длины оперирование разъединителями допускается только при ветре со скоростью не более 35 м/с.

# Text boxes

По желанию заказчика заключается договор о сервисном обслуживании в послегарантийный период